Информация по Космонавтов, 56/2

- Учитывая, что в многоквартирном доме в 2009 году был произведен капитальный ремонт, работы на 2011 год запланированы, исходя их тарифа на содержание и ремонт общего имущества, с учетом данного обстоятельства включают мероприятия, направленные на поддержание надлежащей работоспособности инженерных систем (в т.ч. заявочный ремонт), а также работы по содержанию общего имущества, носящие обязательный характер. Спрогнозировать меры по снижению расходов на работы при таких обстоятельствах не представляется возможным;

- работы по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома выполняются с учетом Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

- объем услуг, отраженных в плане, указан прогнозно, о фактически выполненных работах информация представляется по истечению отчетного периода.

Описание работ:

| Вид работ | Описание | Периодич-ность |
| --- | --- | --- |
| Подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| Консервация, расконсервация системы отопления, ремонт, регулировка системы отопления | Спуск и наполнение водой системы, прочистка фильтров, грязевиков, проверка креплений, регулировка и т.д. | 1 раз в год (до отопительного периода) |
| Ликвидация воздушных пробок | Выпуск воздуха из системы путем открытия вентилей с последующим закрытием. | по мере необходимости |
| Замена стекол в подъездах | Выемка разбитых стекол, очистка фальцев, снятие штапиков, нарезка и прирезка стекол, вставка стекол с их укреплением, протирка. | по мере необходимости |
| Ремонт просевшей отмостки | Очистка основания, заделка раствором трещин и щелей, принеобходимости устройство опалубки, укладка бетона | 1 раз в год (до ноября) |
| Проверка состояния продухов в цоколе | Осмотр продухов, при необходимости – ремонт | 2 раза в год (при осмотрах весна-осень) |
| Работы по содержанию системы горячего водоснабжения |  |  |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета (г.в.) | Визуальный осмотр, проверка наличия пломб без нарушений, проверка работы, снятие параметров, проверка на наличие подключений до счетчика | 2 раза в год |
| Работы по содержанию системы холодного водоснабжения |  |  |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета (х.В.) | Визуальный осмотр, проверка наличия пломб без нарушений, проверка работы, снятие параметров, проверка на наличие подключений до счетчика | 2 раза в год |
| Сантехнические работы - профосмотр |  |  |
| Профосмотр подвалов | Проверка креплений, теплоизоляции и т.д. | 4 раза в год |
| Электромонтажные работы |  |  |
| смена ламп 40 Вт | Снятие плафона, снятие перегоревшей лампочки, вкручивание новой, установка на место плафона, проверка работы. | по мере необходимости |
| Выполнение работ по наружному освещению подъездов | Ремонт электропроводки, установка светильника, установка лампы 500 Вт | До октября |
| Замена ламп 500 Вт | Снятие плафона, снятие перегоревшей лампы, установка новой, установка на место плафона, проверка работы. | по мере необходимости |
| Электромонтажные работы – профосмотр |  |  |
| Профосмотр л/клеток | Проверка электросети, арматуры, оборудования и т.д. | 4 раза в год |
| Профосмотр подвалов | То же подвалов | 4 раза в год |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета(Эл.) | Визуальный осмотр, проверка наличия пломб без нарушений, проверка работы, снятие параметров | 2 раза в год |
| Снятие показаний общедомовых приборов учета | Визуальный осмотр, проверка наличия пломб без нарушений, проверка работы, снятие параметров | 1 раз в месяц |
| Благоустройство |  |  |
| Завоз песка | Завоз песка | 1 раз в год (до июня) |
| Масляная покраска конт.площадок | Очиска, покраска | 1 раз в год (до июня) |
| Масляная покраска малых форм | Очиска, покраска | 1 раз в год (до июня) |
| Устройство ограждения палисадников | Рытье ям, утрамбовка, установка звеньев, залитие бетоном | 1 раз в год (весенне-летний период) |
| Установка скамеек | Рытье ям, утрамбовка, установка скамеек, залитие бетоном | 1 раз в год (весенне-летний период) |
| Заявочный ремонт |  |  |
| Выполнение заявок жителей | Выполнение заявок по устранению неисправностей общего имущества многоквартирного дома в зависимости от характера заявки | По мере поступления |
| Сбивание сосулек и наледи с крыши | Сбивание сосулек и наледи с крыши | По мере необходимости |
| Содержание помещений общего пользования |  |  |
| Подметание лестничных площадок и маршей 1-х этажей | Подметание с предварительных из увлажнением | 6 раз в неделю |
| Подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | Подметание с предварительных из увлажнением | 1 раз в неделю |
| Мытье полов лестничных площадок и маршей | Мытье полов с периодической сменой воды | 1 раз в месяц |
| Мытье окон | Открывание рамы. Мытье рамы, переплетов, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой | 1 раз в год |
| Обметание пыли с потолков | Сухое обметание пыли с потолков при помощи соответствующего инструмента | 1 раз в год |
| Влажная протирка элементов лестничных клеток (стены, подоконники, перила деревянные, отопительные приборы, почтовые ящики, шкафы для электрощитков) | Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | 1 раз в год |
| Уборка земельного участка |  |  |
| Подметание земельного участка в летний период (с усоверш.покрытием) | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 6 раз в неделю |
| Уборка мусора с земельного участка в летний период (без покрытий) | Уборка газонов от случайного мусора и транспортировка мусора в установленное место | 3 раза в неделю |
| Сезонная уборка листвы | Сгребание, уборка, погрузка и транспортировка листвы, в т.ч. утилизация | по мере необходимости |
| Уборка земельного участка в зимний период (с усоверш.покрытием) | Подметание свежевыпавшего снега, сгребание снега в валы или кучи | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  | Подметание в дни без снегопада | 5 раз в неделю |
| Уборка мусора с земельного участка в зимний период (без покрытий) | Уборка от случайного мусора | 1 раз в неделю |
| Мех.уборка внутридомовых проездов и посыпка пескосоляной смесью в зимний период | Механизированная уборка | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  | Посыпка дорожек в дни гололеда | 1 раз в сутки в дни гололеда |
| Содержание контейнерной площадки | Подметание контейнерной площадки, уборка контейнерной площадки от мусора и погрузка его в контейнер | ежедневно |
| Уборка и вывоз крупногабаритного мусора на контейнерных площадках | Уборка, погрузка и вывоз крупногабаритного мусора от контейнерный площадок, утилизация | 2 раза в неделю |
| Выкашивание газонов | Выкашивание газонов | 2 раза в год |
| Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Вывоз и утилизация или захоронение ТБО, собранных в контейнеры с осуществлением подбора мусора | ежедневно |
| Содержание общедомовых приборов учета коммунальных услуг, снятие показаний | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета, устранение выявленных нарушений, сбои и отказы в работе, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц |
| Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | Обследование вентканалов, прочистка с удалением мусора (при выявлении), по заявкам – устранение завалов | 2 раза в год |
| Содержание общедомовых сетей газоснабжения, проверка на прочность внутридомового газопровода | Обслуживание газопроводов и запорных устройств с проверкой на герметичность с помощью опрессовки. | 1 раз в год |
| Дератизация | Обработка подвальных помещений и 1-х этажей (при необходимости) специальными препаратами от грызунов | 4 раза в год |
| Дезинсекция | Обработка по заявкам подвальных помещений специальными препаратами от насекомых | по мере необходимости |
| Аварийное обслуживание | Устранение по заявкам аварийных неисправностей на инженерных сетях | круглосуточно |

Гарантийный срок общий– 2 года

Материал стен многоквартирного дома – панели, конструкция крыши – скатная, с покрытием по ж/б плитам из наплавляемого материала.

Так как в 2009 г. при капитальном ремонте были заменены инженерные сети тепло -, электро -, водоснабжения, водоотведения, произведен ремонт кровли, межпанельных швов и козырьков над входами в подъезды, представленный перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества соответствует требованиям законодательства РФ с целью соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, санитарно-эпидемиологического благополучия жильцов,  готовности инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг.

Степень физического износа тех конструкций, которые не подлежали капитальному ремонту, указать не представляется возможным, так как износ здания рассчитывается организацией, имеющей соответствующее разрешение. Поручения для определения износа дома собственники помещений управляющей компании не давали.